## Str.tytułowa
Załącznik 11 Zapytania ofertowego TABELA ROZBICIA CENY KONTRAKTOWEJ WRAZ Z PREAMBUŁĄ
Zmiana sposobu użytkowania piętra + 3 Budynku F zlokalizowanego przy ul. Tymienieckiego 22G z funkcji biurowej na funkcje oświaty wraz z realizacją aranżacji wnętrz
PREAMBUŁA
1. Oferent/Wykonawca powinien zwrócić uwagę, że na umowne Wynagrodzenie ryczałtowe netto składa się suma ryczałtowych wartości dla poszczególnych pozycji Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą.
2. Ilości Robót podane przez Oferenta/Wykonawcę w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą nie stanowią części składowej Umowy, a tym samym nie będą nigdy stanowić podstawy do rozliczeń finansowych.
3. Krótkie opisy pozycji w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą przedstawione są w celu identyfikacji ujętego w nich zakresu Robót. Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą powinna być rozpatrywana wyłącznie w połączeniu z pozostałymi dokumentami stanowiącymi Umowę.
4. Jeżeli wycena którejkolwiek z pozycji w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą została pominięta przez Oferenta/Wykonawcę, będzie się uważało, że koszt wykonania takiej Roboty został wliczony w ceny ryczałtowe innych pozycji rozliczeniowych w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z preambułą.
5. Oferent/Wykonawca nie może dodawać ani ujmować żadnych pozycji w jakiejkolwiek części Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą. Jeżeli w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą nie uwzględniono pewnych Robót wynikających z Umowy, to należy rozumieć, że koszty tych Robót powinny być przez Oferenta/Wykonawcę uwzględnione w cenach istniejących pozycji Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą.
6. Nie jest dozwolone wprowadzanie przez Oferenta żadnych zmian w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej z Preambułą. Dotyczy to w szczególności zakazu dopisywania pozycji i dodatkowych uwag treści tekstów pozycji rozliczeniowych, zmian jednostek przedmiarowych itp. bez zgody Zamawiającego udzielonej w trakcie trwania postępowania. Wszelkie wątpliwości Oferenta co do zakresu wyceny Oferty powinny być wyjaśnione w trybie procedury pytań i odpowiedzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia Oferty przygotowanej niezgodnie z wymogami.
7. Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN netto wyłączeniem podatku VAT (nie dotyczy zestawienia zbiorczego).

## branża budowlana
Lp. |  | Podstawa | Opis |  | j.m. | Przedmiar (do weryfikacji przez Wkonawcę) | Cena jedn. | Wartość | Uwagi
PRZEDMIAR:
1 |  |  | Demontaż i rozbiórka
1 d.1 |  | KNR 9-29 0201-05 kalk. własna |  |  | m2 | 46,50 |  | 0
Demontaż sufitu podwieszanego
2 d.1 |  | KNR 19-01 1019-05 kalk. własna |  |  | m2 | 47,97 |  | 0
Ostrożny demontaż sufitów podwieszanych punktowo 60x120 częściowo przeznaczone do ponownego montażu
3 d.1 |  | KNR 9-29 0211-03 |  |  | m2 | 46,50 |  | 0
Demontaż rusztu sufitu podwieszanego
4 d.1 |  | KNR 9-29 0103-04 |  |  | m2 | 139,40 |  | 0
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
5 d.1 |  | KNR-W 4-01 1111-02 kalk. własna |  |  | m2 | 38,84 |  | 0
Demontaż ścianek szklanych
6 d.1 |  | KNR-W 4-01 0812-05 |  |  | m2 | 53,15 |  | 0
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
7 d.1 |  | KNR-W 4-01 0818-05 |  |  | m2 | 297,46 |  | 0
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
8 d.1 |  | ZKNR C-2 0602-01 |  |  | m2 | 350,61 |  | 0
Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie
9 d.1 |  | KNR-W 4-01 0353-03 |  |  | szt. | 7,00 |  | 0
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
10 d.1 |  | KNR-W 4-01 0353-08 |  |  | m2 | 3,41 |  | 0
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
11 d.1 |  | KNR-W 4-01 0106-04 kalk. własna |  |  | m3 | 23,22 |  | 0
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi
12 d.1 |  | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 |  |  | m3 | 23,22 |  | 0
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
Razem dział:
2 |  | 45420000-7 | Stolarka okienna i drzwiowa wew
13 d.2 |  | KNR-W 2-02 1026-01 |  |  | m2 | 8,28 |  | 0
Ościeżnice drewniane zwykłe - skrzydła z demontażu
14 d.2 |  | KNR-W 2-02 1022-01 analogia |  |  | m2 | 8,28 |  | 0
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła z demontażu
15 d.2 |  | KNR-W 2-02 1026-01 |  |  | m2 | 6,21 |  | 0
Ościeżnice drewniane zwykłe
16 d.2 |  | KNR-W 2-02 1022-01 |  |  | m2 | 6,21 |  | 0
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
17 d.2 |  | KNR-W 2-02 1040-01 analogia |  |  | m2 | 6,21 |  | 0
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi z demontażu
18 d.2 |  | KNR-W 2-02 1040-01 |  |  | m2 | 9,32 |  | 0
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
19 d.2 |  | KNR-W 2-02 1024-03 |  |  | kpl. | 1,00 |  | 0
Prowadnice do drzwi przesuwnych
20 d.2 |  | KNR-W 2-02 1024-02 analogia |  |  | m2 | 19,11 |  | 0
Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - ściany mobilne, db 47
21 d.2 |  | KNR-W 2-02 1029-05 kalk. własna |  |  | m2 | 14,04 |  | 0
Ścianki ustępowe z trudnozapalne wraz z drzwiami do kabiny
Razem dział:
3 |  | 45430000-0 | Sufity
22 d.3 |  | KNR-W 2-02 2006-03 |  |  | m2 | 19,70 |  | 0
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - SP-01B
23 d.3 |  | KNR 9-29 0320-02 |  |  | m2 | 5,70 |  | 0
Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm
24 d.3 |  | NNRNKB 202 2702-01 kalk. własna |  |  | m2 | 32,91 |  | 0
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - płyty 120x60 z demontażu SP-02
25 d.3 |  | NNRNKB 202 1134-01 |  |  | m2 | 111,20 |  | 0
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
26 d.3 |  | KNR 2-02 0815-06 |  |  | m2 | 25,40 |  | 0
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
27 d.3 |  | KNR-W 2-02 1510-01 |  |  | m2 | 111,20 |  | 0
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
Razem dział:
4 |  |  | Ściany wykończenie
28 d.4 |  | kalk. własna |  |  | m2 | 2,70 |  | 0
Okładzina ścienna akustyczna drewnina - OK
29 d.4 |  | KNR 2-02 0829-01 |  |  | m2 | 67,80 |  | 0
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
30 d.4 |  | NNRNKB 202 1134-02 |  |  | m2 | 67,80 |  | 0
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
31 d.4 |  | KNR 2-02 0829-09 kalk. własna |  |  | m2 | 33,60 |  | 0
Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - PŁ-1A
32 d.4 |  | KNR 2-02 0829-09 kalk. własna |  |  | m2 | 16,70 |  | 0
Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - PŁ-1B
33 d.4 |  | KNR 2-02 0829-09 kalk. własna |  |  | m2 | 17,50 |  | 0
Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - PŁ-1C
34 d.4 |  | KNR 2-02 2003-03 |  |  | m2 | 8,36 |  | 0
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02
35 d.4 |  | KNR-W 2-02 2003-05 |  |  | m2 | 39,20 |  | 0
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
36 d.4 |  | KNR-W 2-02 2003-06 |  |  | m2 | 121,72 |  | 0
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - płyty akustyczne
37 d.4 |  | KNR-W 2-02 2003-04 |  |  | m2 | 67,24 |  | 0
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
38 d.4 |  | KNR 2-02 0815-02 |  |  | m2 | 473,04 |  | 0
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
39 d.4 |  | NNRNKB 202 1134-02 |  |  | m2 | 452,90 |  | 0
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
40 d.4 |  | KNR-W 2-02 1510-01 |  |  | m2 | 452,90 |  | 0
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
Ściany wykończenie
5 |  | 45430000-0 | Podłoża i posadzki
41 d.5 |  | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 |  |  | m2 | 31,40 |  | 0
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
42 d.5 |  | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 |  |  | m2 | 256,10 |  | 0
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
43 d.5 |  | KNR-W 4-01 0804-01 |  |  | miejsc. | 21,00 |  | 0
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu - rewizjie w podłodze
44 d.5 |  | NNRNKB 202 1134-01 |  |  | m2 | 287,50 |  | 0
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
45 d.5 |  | KNR 2-02 1118-01 |  |  | m2 | 20,20 |  | 0
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
46 d.5 |  | KNR 2-02 1118-09 |  |  | m2 | 20,20 |  | 0
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną - PG-1
47 d.5 |  | KNR 2-02 1113-05 kalk. własna |  |  | m2 | 220,00 |  | 0
Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - PD
48 d.5 |  | ZKNR C-2 0606-04 kalk. własna |  |  | m2 | 47,30 |  | 0
Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - PC1 format paneli
49 d.5 |  | KNR 2-02 1113-06 |  |  | m | 110,00 |  | 0
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone do wykładziny PD-1
50 d.5 |  | KNR 2-02 1113-06 |  |  | m | 53,00 |  | 0
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone do wykładziny PC-1
51 d.5 |  | KNR-W 2-02 1123-04 |  |  | m2 | 47,30 |  | 0
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Podłoża i posadzki
6 |  |  | Wyposażenie wewnętrzne
6.1 |  |  | Wyposażenie łazienek
52 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 1,00 |  | 0
Dostaw i montaż - PORĘCZ STAŁA 60cm
53 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 1,00 |  | 0
Dostaw i montaż - PORĘCZ UCHYLNA 70cm
54 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 4,00 |  | 0
Dostaw i montaż - DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
55 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 4,00 |  | 0
Dostaw i montaż - DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
56 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 5,00 |  | 0
Dostaw i montaż - DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO
57 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 5,00 |  | 0
Dostaw i montaż - KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY
58 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 5,00 |  | 0
Dostaw i montaż - SZCZOTKA DO WC
59 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 2,00 |  | 0
Dostaw i montaż - LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY
60 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 1,00 |  | 0
Dostaw i montaż - LUSTRO OKRĄGŁE WIESZANE NA ŚCIANIE
61 d.6.1 |  | KNR-W 2-02 1218-01 kalk. własna |  |  | szt. | 1,00 |  | 0
Dostaw i montaż - LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY
7 |  |  | Pozostałe
7.1 |  |  | Wyposażenie łazienek
[5 empty] | kpl. | 1,00 |  | 0
Wykonanie otworów oraz przejść szczelnych, ppoż instalcyjnych przez przegrody poziome i pionowe
[5 empty] | kpl. | 1 |  | 0
Wykonanie i montaz podkonstrukcji urzeądzeń montowanych na dachu.
[6 empty] | 1 |  | 0
Wykonanie uszczelnienia przegród dachowych i ściennych po wykonanych pracach instalacyjnych.
[6 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | inne prace nie wylistowane |  | 1 |  | 0
[7 empty] | SUMA= | 0

## branża sanitarna
Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Przedmiar (do weryfikacji przez Wkonawcę) | Razem | Cena jednostkowa | Suma | Uwagi
1 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji
1.1 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - czerpny "CZ"
1 d.1.1 | KNR-W 2-17 0101-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2
|  | 8.63 | m2 | 8.63
|  |  |  | RAZEM | 8.63 |  | 0
2 d.1.1 | KNR-W 2-17 0101-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 4.75 | m2 | 4.75 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4.75 |  | 0
3 d.1.1 | KNR-W 2-17 0146-04 | Czerpnie ścienne prostokątne o wym. 300x900 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
4 d.1.1 | KNR 9-16 0203-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 80 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | 8,22 * 1,23 | m2 izolacji | 10.111 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10.111 |  | 0
5 d.1.1 | KNR 9-16 0203-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów 1600 mm - gr. izolacji 80 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | 0,41 * 1,2 | m2 izolacji | 0.492 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.492 |  | 0
6 d.1.1 | KNR 9-16 0203-05 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów 2400 mm - gr. izolacji 80 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | 4,75 * 1,14 | m2 izolacji | 5.415 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5.415 |  | 0
7 d.1.1 | KNR-W 2-17 0101-05 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.1 | m2 | 8.63 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8.63 |  | 0
8 d.1.1 | KNR-W 2-17 0101-06 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.2 | m2 | 4.75 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4.75 |  | 0
1.2 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - nawiewny "N1" |  |  |  |  | 0
9 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 17 | m2 | 17 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 17 |  | 0
10 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 8.74 | m2 | 8.74 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8.74 |  | 0
11 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 15.13 | m2 | 15.13 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15.13 |  | 0
12 d.1.2 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 0.49 | m2 | 0.49 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.49 |  | 0
13 d.1.2 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 3.45 | m2 | 3.45 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3.45 |  | 0
14 d.1.2 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Przewody wentylacyjne typ FLEX o śr. 100 mm | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.21 | m2 | 1.21 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.21 |  | 0
15 d.1.2 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. 100 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
16 d.1.2 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 825x125 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 4 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
17 d.1.2 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 625x125 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
18 d.1.2 | KNR-W 2-17 0131-01 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do przewodów o śr. 125 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
19 d.1.2 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów i regulacja wydatków dla zaworów wentylacyjnych i kratek | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.15 + poz.16 + poz.17 | kpl. | 9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9 |  | 0
20 d.1.2 | KNR 9-16 0103-02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.9 * 1,16 | m2 izolacji | 19.72 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 19.72 |  | 0
21 d.1.2 | KNR 9-16 0103-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.10 * 1,11 | m2 izolacji | 9.701 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9.701 |  | 0
22 d.1.2 | KNR 9-16 0103-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową udział kształtek do 35%; obwód kanałów 1800 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.11 * 1,09 | m2 izolacji | 16.492 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 16.492 |  | 0
23 d.1.2 | KNR 9-16 0108-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów 100 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.12 * 1,78 | m2 izolacji | 0.872 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.872 |  | 0
24 d.1.2 | KNR 9-16 0108-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów 125 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.13 * 1,64 | m2 izolacji | 5.658 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5.658 |  | 0
25 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-03 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.9 | m2 | 17 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 17 |  | 0
26 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.10 | m2 | 8.74 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8.74 |  | 0
27 d.1.2 | KNR-W 2-17 0101-05 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.11 | m2 | 15.13 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15.13 |  | 0
28 d.1.2 | KNR-W 2-17 0122-01 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.12 | m2 | 0.49 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.49 |  | 0
29 d.1.2 | KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.13 | m2 | 3.45 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3.45 |  | 0
1.3 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - nawiewny "N2" |  |  |  |  | 0
30 d.1.3 | KNR-W 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 10.11 | m2 | 10.11 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10.11 |  | 0
31 d.1.3 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.81 | m2 | 1.81 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.81 |  | 0
32 d.1.3 | KNR-W 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o wym. 200x300 mm i L= 1000 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
33 d.1.3 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 825x125 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
34 d.1.3 | KNR-W 2-17 0138-02 | Kratki wentylacyjne o wym. 325x125 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
35 d.1.3 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów i regulacja wydatków dla kratek | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.33 + poz.34 | kpl. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
36 d.1.3 | KNR 9-16 0103-02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.30 * 1,16 | m2 izolacji | 11.728 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 11.728 |  | 0
37 d.1.3 | KNR 9-16 0103-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.31 * 1,11 | m2 izolacji | 2.009 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2.009 |  | 0
38 d.1.3 | KNR-W 2-17 0101-03 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.30 | m2 | 10.11 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10.11 |  | 0
39 d.1.3 | KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.31 | m2 | 1.81 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.81 |  | 0
1.4 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - wywiewny "W1" |  |  |  |  | 0
40 d.1.4 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 28.05 | m2 | 28.05 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 28.05 |  | 0
41 d.1.4 | KNR-W 2-17 0101-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 51.61 | m2 | 51.61 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 51.61 |  | 0
42 d.1.4 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.21 | m2 | 1.21 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.21 |  | 0
43 d.1.4 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.81 | m2 | 1.81 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.81 |  | 0
44 d.1.4 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Przewody wentylacyjne typ FLEX o śr. 100 mm | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.14 | m2 | 1.14 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.14 |  | 0
45 d.1.4 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. 100 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
46 d.1.4 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 125x825 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 4 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
47 d.1.4 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 125x625 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
48 d.1.4 | KNR-W 2-17 0131-01 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do przewodów o śr. 125 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
49 d.1.4 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów i regulacja wydatków dla zaworów wentylacyjnych i kratek | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.45 + poz.46 + poz.47 | kpl. | 9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9 |  | 0
50 d.1.4 | KNR 9-16 0103-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.40 * 1,11 | m2 izolacji | 31.136 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 31.136 |  | 0
51 d.1.4 | KNR 9-16 0103-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową udział kształtek do 35%; obwód kanałów 1800 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.41 * 1,09 | m2 izolacji | 56.255 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 56.255 |  | 0
52 d.1.4 | KNR 9-16 0108-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów 100 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.42 * 1,78 | m2 izolacji | 2.154 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2.154 |  | 0
53 d.1.4 | KNR 9-16 0108-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów 125 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.43 * 1,64 | m2 izolacji | 2.968 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2.968 |  | 0
54 d.1.4 | KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.40 | m2 | 28.05 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 28.05 |  | 0
55 d.1.4 | KNR-W 2-17 0101-05 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.41 | m2 | 51.61 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 51.61 |  | 0
56 d.1.4 | KNR-W 2-17 0122-01 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.42 | m2 | 1.21 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.21 |  | 0
57 d.1.4 | KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.43 | m2 | 1.81 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.81 |  | 0
1.5 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - wywiewny "W2" |  |  |  |  | 0
58 d.1.5 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 15.33 | m2 | 15.33 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15.33 |  | 0
59 d.1.5 | KNR-W 2-17 0101-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie 1900 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 0.88 | m2 | 0.88 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.88 |  | 0
60 d.1.5 | KNR-W 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 3.64 | m2 | 3.64 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3.64 |  | 0
61 d.1.5 | KNR-W 2-17 0154-01 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o wym. 200x500 mm i L= 1000 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
62 d.1.5 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne o wym. 125x825 mm RAL 9010 z przepustnicą - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
63 d.1.5 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów i regulacja wydatków dla kratek | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.62 | kpl. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
64 d.1.5 | KNR 9-16 0103-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.58 * 1,11 | m2 izolacji | 17.016 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 17.016 |  | 0
65 d.1.5 | KNR 9-16 0103-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową udział kształtek do 35%; obwód kanałów 1900 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.59 * 1,09 | m2 izolacji | 0.959 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.959 |  | 0
66 d.1.5 | KNR 9-16 0108-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów 200 mm - gr. izolacji 40 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.60 * 1,4 | m2 izolacji | 5.096 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5.096 |  | 0
67 d.1.5 | KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.58 | m2 | 15.33 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15.33 |  | 0
68 d.1.5 | KNR-W 2-17 0101-05 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie 1900 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.59 | m2 | 0.88 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.88 |  | 0
69 d.1.5 | KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.60 | m2 | 3.64 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3.64 |  | 0
1.6 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - wywiewny "WS" |  |  |  |  | 0
70 d.1.6 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 0.88 | m2 | 0.88 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.88 |  | 0
71 d.1.6 | KNR-W 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.89 | m2 | 1.89 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.89 |  | 0
72 d.1.6 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Przewody wentylacyjne typ FLEX o śr. 100 mm | m2 |  |  |  | 0
|  | 1.86 | m2 | 1.86 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.86 |  | 0
73 d.1.6 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. 100 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
74 d.1.6 | kalk. własna | Wykonanie pomiarów i regulacja wydatków dla zaworów wentylacyjnych | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.73 | kpl. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
75 d.1.6 | KNR-W 2-17 0131-02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do przewodów o śr. 160 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
76 d.1.6 | KNR-W 2-17 0204-01 | Wentylator kanałowy okrągły in-line dn 100 mm Vw=240m3/h, dP=150Pa | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
77 d.1.6 | KNR-W 2-17 0204-02 | Wentylator kanałowy okrągły in-line dn 160 mm Vw=240m3/h, dP=150Pa | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
78 d.1.6 | KNR 7-08 0301-02 | Wyłącznik serwisowy + potencjometr | szt |  |  |  | 0
|  | 3 | szt | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
79 d.1.6 | KNR-W 2-17 0122-01 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.70 | m2 | 0.88 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.88 |  | 0
80 d.1.6 | KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.71 | m2 | 1.89 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.89 |  | 0
1.7 | 45331200-8 | Instalacja wentylacji - wyrzutowy "WYRZ" |  |  |  |  | 0
81 d.1.7 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 9 | m2 | 9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9 |  | 0
82 d.1.7 | KNR-W 2-17 0101-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 2000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 0
|  | 0.98 | m2 | 0.98 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.98 |  | 0
83 d.1.7 | KNR-W 2-17 0146-03 | Wyrzutnie ścienne prostokątne o wym. 400x600 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
84 d.1.7 | KNR 9-16 0203-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - gr. izolacji 80 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.81 * 1,23 | m2 izolacji | 11.07 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 11.07 |  | 0
85 d.1.7 | KNR 9-16 0203-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów 2000 mm - gr. izolacji 80 mm | m2 izolacji |  |  |  | 0
|  | poz.82 * 1,16 | m2 izolacji | 1.137 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1.137 |  | 0
86 d.1.7 | KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.81 | m2 | 9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9 |  | 0
87 d.1.7 | KNR-W 2-17 0101-06 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - próby montażowe | m2 |  |  |  | 0
|  | poz.82 | m2 | 0.98 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.98 |  | 0
1.8 | 45331200-8 | Centrale wentylacyjne |  |  |  |  | 0
88 d.1.8 | KNR-W 2-17 0212-07 | Konstrukcje wsporcze dla central wentylacyjnych | szt. |  |  |  | 0
|  | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
89 d.1.8 | KNR-W 2-17 0323-03 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej. Centrala wentylacyjna podwieszana o parametrach Vn=1200 m3/h, spręż dP=300 Pa; Vw=1090 m3/h, spręż dP=300 Pa. Nagrzewnica elektryczna 4,2 kW; chłodnica freonowa 8 kW | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
90 d.1.8 | KNR 7-08 0301-01 kalk. własna | Uruchomienie oraz przeprowadzenie prac regulacyjnych central wentylacyjnych. | ukł. |  |  |  | 0
|  | 7 | ukł. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
1.9 | 45000000-7 | Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
91 d.1.9 | KNR 7-28 0205-02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych | otw. |  |  |  | 0
|  | 8 | otw. | 8 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8 |  | 0
92 d.1.9 | KNR 7-28 0205-07 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych | otw. |  |  |  | 0
|  | 9 | otw. | 9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9 |  | 0
93 d.1.9 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | 1 | m3 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
94 d.1.9 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent) | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.93 | m3 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
2 | 45331220-4 | Instalacja klimatyzacji
2.1 | 45331220-4 | Instalacja klimatyzacji - agregaty do central wentylacyjnych
95 d.2.1 | KNR-W 2-17 0212-07 | Konstrukcja wsporcza dla agregatu chłodniczego | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
96 d.2.1 | KNR 7-24 0154-01 | Agregat do centrali wentylacyjnej NW1. Nominalna wydajność chłodnicza agregatu: 8,50 kW. Tylko montaż | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
97 d.2.1 | KNR INSTAL 0202-03 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 5/8" (15.87x0,89 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 15 | m | 15 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15 |  | 0
98 d.2.1 | KNR INSTAL 0202-01 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 3/8" (9.52x0.8 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 15 | m | 15 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15 |  | 0
99 d.2.1 | KNNR 5 1102-08 | Podparcia systemowe do instalacji z rur miedzianych pomiędzy agregatem a zejściem w szacht - dach budynku | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
100 d.2.1 | KNR 7-24 0513-01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
101 d.2.1 | KNR 7-24 0515-01 analogia | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
102 d.2.1 | KNR 7-24 0516-01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
2.2 |  | Instalacja klimatyzacji - włączenie w system K3 |  |  |  |  | 0
103 d.2.2 | KNR 7-24 0153-01 | Montaż - Jednostka wewnętrzna. Wydajność chłodnicza Qch=5,50 kW. | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
104 d.2.2 | KNR 7-24 0153-01 | Montaż - Jednostka wewnętrzna. Wydajność chłodnicza Qch=4,50 kW. | szt. |  |  |  | 0
|  | 4 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
105 d.2.2 | KNR 7-24 0153-01 | Montaż - Jednostka wewnętrzna. Wydajność chłodnicza Qch=4,00 kW. | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
106 d.2.2 | KNR 7-24 0153-01 | Montaż - Jednostka wewnętrzna. Wydajność chłodnicza Qch=3,50 kW. | szt. |  |  |  | 0
|  | 4 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
107 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-06 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 1 1/8" (28.57x1,27 mm) twarda | m |  |  |  | 0
|  | 9.7 | m | 9.7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9.7 |  | 0
108 d.2.2 | KNR 0-35 0129-20 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o wyjątkowej odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury gr. 13 mm | m |  |  |  | 0
|  | poz.107 | m | 9.7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9.7 |  | 0
109 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-05 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 7/8" (22.23x0,89 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 9.6 | m | 9.6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9.6 |  | 0
110 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-04 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 3/4" (19.05x0,89 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 30.4 | m | 30.4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 30.4 |  | 0
111 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-03 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 5/8" (15.87x0,89 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 34.6 | m | 34.6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 34.6 |  | 0
112 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-02 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 1/2" (12.7x0,8 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 33.8 | m | 33.8 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 33.8 |  | 0
113 d.2.2 | KNR INSTAL 0202-01 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji o śr. 3/8" (9.52x0.8 mm) miękka. Rura w otulinie | m |  |  |  | 0
|  | 31.1 | m | 31.1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 31.1 |  | 0
114 d.2.2 | KNR 7-24 0513-01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
115 d.2.2 | KNR 7-24 0515-01 analogia | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - w materiale czynnik chłodniczy R410A wg wytycznych producenta (dodatkowo 7,5 kg) | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
116 d.2.2 | KNR 7-24 0516-01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
2.3 |  | Dostawa agregatu chłodniczego i urządzeń klimatyzacyjnych |  |  |  |  | 0
117 d.2.3 | wycena indywidualna | Dostawa agregatu chłodniczego i urządzeń klimatyzacyjnych | kpl |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
2.4 | 45332000-3 | Instalacja skroplin |  |  |  |  | 0
118 d.2.4 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - włączenie instalacji skroplin w pion kanalizacyjny | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
119 d.2.4 | KNNR 4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 0
|  | 75 | m | 75 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 75 |  | 0
120 d.2.4 | KNNR 4 0218-02 analogia | Syfon skroplin | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
2.5 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
121 d.2.5 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 0
|  | 27 | szt. | 27 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 27 |  | 0
122 d.2.5 | KNR AT-47 0107-03 | Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach | szt. |  |  |  | 0
|  | 27 | szt. | 27 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 27 |  | 0
123 d.2.5 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | 0.5 | m3 | 0.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.5 |  | 0
124 d.2.5 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent) z utylizacją gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.123 | m3 | 0.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.5 |  | 0
3 | 45332000-3 | Instalacja wod-kan |  |  |  |  | 0
3.1 | 45332000-3 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  | 0
125 d.3.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PEX o śr. 16x2,2 mm | m |  |  |  | 0
|  | 40,20 <w.z.> | m | 40.2 |  |  | 0
|  | 28,60 <w.c.> | m | 28.6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 68.8 |  | 0
126 d.3.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PEX o śr. 20x2,8 mm | m |  |  |  | 0
|  | 5,10 <w.z.> | m | 5.1 |  |  | 0
|  | 2,00 <w.c.> | m | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7.1 |  | 0
127 d.3.1 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi PEX o śr. 25x3,5 mm | m |  |  |  | 0
|  | 9,50 <w.z.> | m | 9.5 |  |  | 0
|  | 6,50 <w.c.> | m | 6.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 16 |  | 0
128 d.3.1 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - rury PEX | m |  |  |  | 0
|  | poz.125 + poz.126 + poz.127 | m | 91.9 |  |  | 0
|  | Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności | prób. |  |  |  | 0
|  | 1 | prób. | 1 |  |  | 0
|  | łączna długość rurociągu |  | RAZEM | 91.9 |  | 0
|  | ilość prób szczelności |  | RAZEM | 1 |  | 0
129 d.3.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 0
|  | poz.128 | m | 91.9 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 91.9 |  | 0
130 d.3.1 | KNR 0-35 0128-04 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm | m |  |  |  | 0
|  | 40.2 | m | 40.2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 40.2 |  | 0
131 d.3.1 | KNR 0-35 0128-05 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m |  |  |  | 0
|  | 5.1 | m | 5.1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5.1 |  | 0
132 d.3.1 | KNR 0-35 0128-06 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm | m |  |  |  | 0
|  | 9.5 | m | 9.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 9.5 |  | 0
133 d.3.1 | KNR 0-35 0128-27 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm | m |  |  |  | 0
|  | 28.6 | m | 28.6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 28.6 |  | 0
134 d.3.1 | KNR 0-35 0128-28 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m |  |  |  | 0
|  | 2 | m | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
135 d.3.1 | KNR 0-35 0128-29 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm | m |  |  |  | 0
|  | 6.5 | m | 6.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 6.5 |  | 0
136 d.3.1 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, pisuaru, zmywarki o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 6 * 2 <bateria umywalka> | szt. | 12 |  |  | 0
|  | 1 * 2 <bateria zlew> | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 14 |  | 0
137 d.3.1 | KNR-W 2-15 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 5 | szt. | 5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5 |  | 0
138 d.3.1 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworu czerpalnego i pisuaru o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <zawór czerpalny> | szt. | 1 |  |  | 0
|  | 3,00 <pisuar> | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
139 d.3.1 | KNR-W 2-15 0135-04 | Zawory umywalkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 6 * 2 | szt. | 12 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 12 |  | 0
140 d.3.1 | KNR-W 2-15 0135-04 | Zawory zlewozmywakowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 * 2 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
141 d.3.1 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
142 d.3.1 | KNR-W 2-15 0135-01 | Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze węża o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
143 d.3.1 | KNR 7-28 0211-01 | Osadzenie w gotowych otworach w ścianach - rury ochronne | szt. |  |  |  | 0
|  | 10 | szt. | 10 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10 |  | 0
0
|  | Wydzielenie układu pomiarowaego dla wszystkich instalacji | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
3.2 | 45332000-3 | Instalacja hydrantowa |  |  |  |  | 0
144 d.3.2 | KNR W-01 0101-10 | Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 10 cm - posadzki | m |  |  |  | 0
|  | 2 * 0,9 + 2 * 0,1 | m | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
145 d.3.2 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |  | 0
|  | 0,9 * 0,1 * 0,1 | m3 | 0.009 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.009 |  | 0
146 d.3.2 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.145 | m3 | 0.009 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.009 |  | 0
147 d.3.2 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu i ziemi wraz z ich utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent) | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.145 | m3 | 0.009 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.009 |  | 0
148 d.3.2 | KNR-W 2-02 0251-01 0251-04 | Podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |  | 0
|  | 0,9 * 0,1 | m2 | 0.09 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.09 |  | 0
149 d.3.2 | KNR-W 4-02 0110-04 | Przesunięcie pionu hydrantowego, odgięcie przewodu w warstwach podłogowych | msc. |  |  |  | 0
|  | 1 | msc. | 1 |  |  | 0
|  | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m |  |  |  | 0
|  | 6 | m | 6 |  |  | 0
|  | ilość odcinków |  | RAZEM | 1 |  | 0
|  | łączna długość |  | RAZEM | 6 |  | 0
150 d.3.2 | KNR-W 4-02 0139-06 | Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
151 d.3.2 | KNR-W 2-15 0142-02 | Szafki hydrantowe wnękowe - z demontażu | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
3.3 | 45332000-3 | Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku |  |  |  |  | 0
152 d.3.3 | KNR W-01 0101-10 | Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 20 cm - posadzki | m |  |  |  | 0
|  | 2 * 0,9 + 2 * 0,2 | m | 2.2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2.2 |  | 0
153 d.3.3 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |  | 0
|  | 0,9 * 0,2 * 0,2 | m3 | 0.036 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.036 |  | 0
154 d.3.3 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.153 | m3 | 0.036 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.036 |  | 0
155 d.3.3 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu i ziemi wraz z ich utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent) | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.153 | m3 | 0.036 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.036 |  | 0
156 d.3.3 | KNR-W 2-02 0251-01 0251-04 | Podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |  | 0
|  | 0,9 * 0,2 | m2 | 0.18 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.18 |  | 0
157 d.3.3 | KNR-W 2-02 0251-04 | Fundamenty pod maszyny - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża ponad 10 cm - ręczne układanie betonu Krotność = 2 | m2 |  |  |  | 0
|  | 0,9 * 0,2 | m2 | 0.18 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.18 |  | 0
158 d.3.3 | KNR-W 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt. |  |  |  | 0
|  | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
159 d.3.3 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 0
|  | 8 | m | 8 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8 |  | 0
160 d.3.3 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 0
|  | 3.5 | m | 3.5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3.5 |  | 0
161 d.3.3 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 0
|  | 13 | m | 13 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 13 |  | 0
162 d.3.3 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  |  |  | 0
|  | 5,00 <WC> | podej. | 5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5 |  | 0
163 d.3.3 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  |  |  | 0
|  | 6,00 <Umywalka> | podej. | 6 |  |  | 0
|  | 1,00 <Zlew> | podej. | 1 |  |  | 0
|  | 3,00 <Pisuar> | podej. | 3 |  |  | 0
|  | 3,00 <wpusty> | podej. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 13 |  | 0
164 d.3.3 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
3.4 | 45332400-7 | "Biały montaż" |  |  |  |  | 0
165 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-03 | Stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.7> | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
166 d.3.4 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z dużym blatem i o owalnym kształcie, z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik, bez przelewu. Korek typu „click-clack” biały. Syfon dekoracyjny biały. Wymiary: szer. 85 cm, gł. 42 cm, wys. 13 cm | kpl. |  |  |  | 0
|  | poz.165 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
167 d.3.4 | KNR-W 2-15 0230-03 | Umywalka Um-K-1 wykonana z konglomeratu, montowana na wspornikach stalowych wg technologii wykonawcy. 2 baterie, 1 odpływ. Umywalka na zamówienie zgodnie z rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_1 | kpl. |  |  |  | 0
|  | 2,00 <pom. B.0.5> | kpl. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
168 d.3.4 | KNR-W 2-15 0230-03 | Umywalka Um-K-2 wykonana z konglomeratu, montowana na wspornikach stalowych wg technologii wykonawcy. 1 bateria, 1 odpływ. Umywalka na zamówienie zgodnie z rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_2 | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. B.0.6> | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
169 d.3.4 | KNR-W 2-15 0137-02 | Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V. Specyfikacja techniczna: zasięg: 112 mm, strumień: normalny, kształtownik strumienia z regulacją kąta, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min, możliwość wstępnego ustawienia temperatury, odizolowany korpus, zawór zwrotny, elektronika zbliżeniowa na podczerwień, automatyczna kalibracja, zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz, regulowany czas przepłukiwania, czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody), częstość cyklów przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h, czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej), blokada wody na czas mycia umywalki, filtry w przyłączach, częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) | szt. |  |  |  | 0
|  | 4,00 <pom. B.0.5> | szt. | 4 |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. B.0.6> | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5 |  | 0
170 d.3.4 | KNR-W 2-15 0137-02 | Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przepływ 5 l/min zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i zmieszanej, woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na błędne włączanie, elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia. Parametry czujników ustawione wstępnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciągły: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, płukanie higienicznie dezaktywowane, asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i nadużyciem; wstępnie ustawiona temperatura znajduje się w strefie komfortu 30°C do 36°C , łatwe ustawianie temperatury i regulacji przy montażu przez boczne dojście. przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" , zintegrowane sita wychwytujące brud, korpus armatury mosiądz, 145 mm wysoki, wysięg 193 mm, wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego, klasa emisji hałasu 1 , nadaje się do termicznej dezynfekcji. | szt. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.7> | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
171 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Stelaż do WC_48 - tylko montaż. | kpl. |  |  |  | 0
|  | 4,00 <pom. B.0.5 i B 0.6> | kpl. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
172 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych do WC_48 - tylko montaż. | szt. |  |  |  | 0
|  | 4,00 <pom. B.0.5 i B 0.6> | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
173 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Zestaw WC składający się z: Miska ustępowa typu kompakt wisząca – kolor biały Rozmiar 36x48 cm miska montowana na standardowej wysokości. Otwory montażowe ukryte, spłukiwanie 4,5 L. Deska sedesowa – kolor biały Deska sedesowa wolno opadająca Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l. Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. | kpl. |  |  |  | 0
|  | 4,00 <pom. B.0.5 i B 0.6> | kpl. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
174 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Stelaż do WC-NP - tylko montaż. | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.7> | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
175 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych do WC-NP - tylko montaż. | szt. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.7> | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
176 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Zestaw WC dla npsr składa się z: Miska ustępowa lejowa wisząca dostosowana dla osób niepełnosprawnych z półkrytymi mocowaniami – kolor biały wymiary: szer. 33,5 cm, gł. 70 cm, wys. 34,5 cm montaż na wysokości 45 cm Deska sedesowa – kolor biały Deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych. Bez pokrywy - nie wymaga nieustannego podnoszenia, dzięki czemu korzystanie jest dużo łatwiejsze. Wykonana z duroplastu zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a lekkością. Deska z tworzywa Duroplast. Właściwości antybakteryjne. Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od góry. Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej - ST-01 Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l. Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.7> | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
177 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-02 | Stelaż do pisuaru montowane na ścianie - tylko montaż | kpl. |  |  |  | 0
|  | 3,00 <pom. 0.5> | kpl. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
178 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych do pisuaru - tylko montaż. | szt. |  |  |  | 0
|  | 3,00 <pom. 0.5> | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
179 d.3.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-02 | Pisuar ceramiczny, wiszący. Wymiary: gł. 34,5 cm szer. 3,15 cm, wys. 61,5cm W zestawie stelaż ze spłuczką. Przycisk mechaniczny jednopunktowy w kolorze czarnym błyszczącym | szt. |  |  |  | 0
|  | 3,00 <pom. 0.5> | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
180 d.3.4 | KNR-W 2-15 0229-04 | Zlew porządkowy wiszący, z baterią, wykonany z polistyrenu,odporny na mróz i czynniki atmosferyczne, nadaje się do kontaktu z żywnością, materiał odporny na działanie promieni UV. Z syfonem z przelewem, baterią z wyciąganą wylewką oraz z dozownikiem na środki chemiczne. Przygotowany do montażu naściennego, z półką na baterię. Kolor: szary granit. wymiary zlewu:610x440x235.Kolor: szary granit. | szt. |  |  |  | 0
|  | 1,00 <pom. 0.1 szafa porządkowa w holu z szatnią> | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
3.5 | 45000000-7 | Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
181 d.3.5 | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m |  |  |  | 0
|  | 29.2 | m | 29.2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 29.2 |  | 0
182 d.3.5 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  |  |  | 0
|  | 0.3 | m3 | 0.3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.3 |  | 0
183 d.3.5 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi (odległość wywozu określa indywidualnie Oferent) | m3 |  |  |  | 0
|  | poz.182 | m3 | 0.3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0.3 |  | 0
[6 empty] | SUMA= | 0

## branża elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Przedmiar (do weryfikacji przez Wkonawcę) | Razem | Cena jednostkowa | Suma | Uwagi
PRZEDMIAR:
1 |  | Demontaż instalacji elektrycznej
1 d.1 | KNR 4-03 1134-01 analogia | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt.
|  | 80 | szt. | 80
|  |  |  | RAZEM | 80 |  | 0
2 d.1 | KNR 4-03 1124-01 analogia | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |  | 0
|  | 16 | szt. | 16 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 16 |  | 0
3 d.1 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. |  |  |  | 0
|  | 24 | szt. | 24 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 24 |  | 0
4 d.1 | KNR 4-03 1129-01 analogia | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2-puszki podłogowe | szt. |  |  |  | 0
|  | 19 | szt. | 19 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 19 |  | 0
5 d.1 | KNNR 9 0302-05 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | m |  |  |  | 0
|  | 1200 | m | 1200 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1200 |  | 0
2 |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  | 0
6 d.2 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy-3P C16 | szt |  |  |  | 0
|  | 1 | szt | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
7 d.2 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C16 | szt |  |  |  | 0
|  | 1 | szt | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
8 d.2 | KNNR 5 1209-0201 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. |  |  |  | 0
|  | 25 | otw. | 25 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 25 |  | 0
9 d.2 | KNNR 5 1105-08 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m |  |  |  | 0
|  | 30 | m | 30 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 30 |  | 0
10 d.2 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |  | 0
| Budynek A | 195 + 480 | m | 675 |  |  | 0
0
|  |  |  | RAZEM | 675 |  | 0
11 d.2 | KNNR 5 0301-10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym | szt. |  |  |  | 0
|  | 44 | szt. | 44 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 44 |  | 0
12 d.2 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | poz.11 | szt. | 44 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 44 |  | 0
13 d.2 | KNR-W 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m |  |  |  | 0
| Budynek A | 280 | m | 280 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 280 |  | 0
14 d.2 | KNR-W 5-08 0109-03 analogia | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 26 mm podłoże betonowe) | m |  |  |  | 0
| Budynek A | 170 | m | 170 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 170 |  | 0
15 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 | m |  |  |  | 0
|  | 560 | m | 560 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 560 |  | 0
16 d.2 | KNR 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur-YKY 3x2,5 | m |  |  |  | 0
|  | 25 | m | 25 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 25 |  | 0
17 d.2 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 | m |  |  |  | 0
|  | 580 + 30 | m | 610 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 610 |  | 0
18 d.2 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-HDGS 3x1,5 | m |  |  |  | 0
|  | 100 | m | 100 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 100 |  | 0
19 d.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur-YDYp 450/750V 4x1,5 mm2 | m |  |  |  | 0
|  | 580 | m | 580 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 580 |  | 0
20 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem-gniazdo podwójne komputerowe | szt. |  |  |  | 0
|  | 16 | szt. | 16 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 16 |  | 0
21 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem-gniazdo pojedyncze komputerowe | szt. |  |  |  | 0
|  | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 7 |  | 0
22 d.2 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem-gniazdo pojedyncze | szt. |  |  |  | 0
|  | 6 | szt. | 6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 6 |  | 0
23 d.2 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |  | 0
| Budynek A | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
| Budynek B | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10 |  | 0
24 d.2 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
25 d.2 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem-świecznikowy | szt. |  |  |  | 0
|  | 6 | szt. | 6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 6 |  | 0
26 d.2 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem-schodowy podwójny | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
27 d.2 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem-krzyżowy podwójny | szt. |  |  |  | 0
| Budynek B | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
28 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)-czujka ruchu | szt. |  |  |  | 0
| Budynek A | 10 | szt. | 10 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10 |  | 0
29 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)-transformator | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
30 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)-kasownik | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
31 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)-przycisk pociągowy | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
32 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)-lampka z buczkiem | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
33 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 1900 lm, 3000K, IP 40 (oprawa nr A1) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek B | 8 | szt. | 8 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8 |  | 0
34 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 1900 lm, 3000K, IP 54 (oprawa nr A2) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek B | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
35 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 1200 lm, 3000K, IP 44 (oprawa nr C1) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek A | 7 | szt. | 7 |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8 |  | 0
36 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 1900 lm, IP 20/44 (oprawa nr C2) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek B | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
37 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 2600 lm, 3000K IP 20 (oprawa nr G1) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek B | 5 | szt. | 5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 5 |  | 0
38 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-LED 3302 lm, 3000K, IP 40 (oprawa nr H2) | szt. |  |  |  | 0
| Budynek A | 43 | szt. | 43 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 43 |  | 0
39 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-EW2 | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
40 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-AW1 | szt. |  |  |  | 0
| Budynek A | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
| Budynek B | 5 | szt. | 5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 8 |  | 0
41 d.2 | KNR 5-08 0504-03 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-AW2 | szt. |  |  |  | 0
|  | 6 | szt. | 6 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 6 |  | 0
42 d.2 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 0
| Budynek A | poz.10 | m | 675 |  |  | 0
0
|  |  |  | RAZEM | 675 |  | 0
43 d.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0317-01 analogia | Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 50 mm-przejścia przeciwpożarowe EI 120 | szt. |  |  |  | 0
|  | 3 | szt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
44 d.2 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |  | 0
|  | 1 | pomiar | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
45 d.2 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |  | 0
|  | 24 | pomiar | 24 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 24 |  | 0
46 d.2 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. |  |  |  | 0
|  | 1 | prób. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
47 d.2 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. |  |  |  | 0
|  | 26 | prób. | 26 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 26 |  | 0
48 d.2 | KNNR-W 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt |  |  |  | 0
|  | 1 | punkt | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
49 d.2 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt |  |  |  | 0
|  | 380 | punkt | 380 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 380 |  | 0
50 d.2 |  | Wydzielenie całej instalacji piętra pod osbny układ pomiarowy |  |  |  |  | 0
|  | 380 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
3 |  | Instalacja teletechniczna |  |  |  |  | 0
50 d.3 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa RACK z wyposażeniem | kpl. |  |  |  | 0
|  | 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
51 d.3 | KNNR 5 1209-0201 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. |  |  |  | 0
|  | 15 | otw. | 15 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 15 |  | 0
52 d.3 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |  | 0
| Budynek A | 550 | m | 550 |  |  | 0
0
|  |  |  | RAZEM | 550 |  | 0
53 d.3 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur-YTKSY 3x2x0,5 | m |  |  |  | 0
|  | 10 | m | 10 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 10 |  | 0
54 d.3 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur-LiYCY 2x0,75 | m |  |  |  | 0
|  | 3 | m | 3 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 3 |  | 0
55 d.3 | KNR 5-08 0403-01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-przycisk ewakuacyjny | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
56 d.3 | KNR 5-08 0403-01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-Skrzynka kontroli dostępu z kontrolerem, zasilaczem, akumulatorem | szt. |  |  |  | 0
|  | 1 | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
57 d.3 | KNR 5-08 0403-01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-czytnik kart systemu KD | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
58.1 d.3 | KNNR 5 0301-10 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-access point | szt. |  |  |  | 0
|  | 4 | szt. | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 4 |  | 0
58.2 d.3 | KNNR 5 0301-10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym | szt. |  |  |  | 0
|  | 22 | szt. | 22 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 22 |  | 0
59 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |  | 0
|  | poz.58 | szt. | 22 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 22 |  | 0
60 d.3 | KNR-W 5-08 0109-03 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 26 mm podłoże betonowe) | m |  |  |  | 0
| Budynek A | poz.52 | m | 550 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 550 |  | 0
61 d.3 | KNR AT-14 0102-01 analogia | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany | m |  |  |  | 0
|  | 1705 | m | 1705 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1705 |  | 0
62 d.3 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. |  |  |  | 0
|  | 22 | szt. | 22 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 22 |  | 0
63 d.3 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 0
| Budynek A | poz.52 | m | 550 |  |  | 0
0
|  |  |  | RAZEM | 550 |  | 0
64 d.3 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |  | 0
|  | 1 | pomiar | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 1 |  | 0
65 d.3 | KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.4 analogia | Montaż oraz próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna-pozycja zawiera cenę kamery | szt. |  |  |  | 0
|  | 2 | szt. | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
66 d.3 | KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia |  |  |  | 0
|  | 2 | linia | 2 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 2 |  | 0
67 d.3 | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar |  |  |  | 0
|  | 46+4 | pomiar | 50 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 50 |  | 0
[6 empty] | SUMA= | 0

## Zestawinie zbiorcze
INWESTOR: ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
TABELA ROZLICZENIA CENY KONTRAKTOWEJ
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Zmiana sposobu użytkowania piętra + 3 Budynku F zlokalizowanego przy ul. Tymienieckiego 22G z funkcji biurowej na funkcje oświaty wraz z realizacją aranżacji wnętrz
L.P. | BRANŻA | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO
1 | BUDOWLANE I PRZYGOTOWAWCZE | 0 | 23% | 0
3 | INSTALACJE SANITARNE | 0 | 23% | 0
4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 0 | 23% | 0
RAZEM |  | 0 |  | 0