## Arkusz1
| Zakres prac | jm. | przedmiar | cena jed. | koszt
ETAP 1
1 | Prace demontażowe
1.1 | Demontaż ściany g-k | kpl | 1
1.2 | Demontaż witryn alumioniowych | szt | 2
1.3 | Demontaż drzwi | szt | 2
1.4 | Demontaż sufitów podwieszanych | kpl | 1
1.5 | Demontaż wykładziny dywanowej | kpl | 1
2 | Roboty budowlane
2.1 | Ściany g-k | kpl | 1
2.2 | Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego - uzupełnienie | kpl | 1
2.3 | Montaż drzwi | szt | 1
2.4 | Montaż wykładziny PCV | kpl | 1
2.5 | Malowanie ścian i słupów | kpl | 1
2.6 | Uzupełnienie posadzki | kpl | 1
3 | Roboty instalacyjne - branża sanitarna
3.1 | Instalacja kontroli dostępu | kpl | 1
3.2 | Modyfikacja instalacji klimatyzacji - opcja | kpl | 1
ETAP 2
4 | Prace projektowe
4.1 | Projekto nowej serwerowni | kpl | 1
ETAP 3
5 | Prace demontażowe
5.1 | Demontaż ściany g-k | kpl | 1
5.2 | Demontaż ślusarki i stolarki drzwiowej | szt | 2
5.3 | Demontaż sufitów kasetonowych | kpl | 1
5.4 | Demontaż wykładziny PCV | kpl | 1
6 | Roboty budowlane
6.1 | Montaż drzwi | szt | 1
6.2 | Obudowa pomieszczenia w klasie odporności ogniowej | kpl | 1
6.3 | Gispowanie ścian | kpl | 1
6.4 | Malowanie ścian | kpl | 1
6.5 | Montaż sufitu podwieszanego w klasie odporności ogniowej | kpl | 1
6.6 | Uzupełnienia posadzki | kpl | 1
6.7 | Dostawa i montaż podłogi technicznej | kpl | 1
6.8 | Wykonanie otworów pod klapy odciążeniowe systemu gaszenia | kpl | 1
7 | Roboty instalacyjne - branża sanitarna
7.1 | Instalacji wentylacji | kpl | 1
7.2 | Instalacja klimatyzacji | kpl | 1
7.3 | System gaszenia | kpl | 1
8 | Roboty instalacyjne - branża elektryczna
8.1 | Instalacja zasiląca - zasilanie gwarantowane | kpl | 1
8.2 | Instalacja zasiląca - zasilanie nie gwarantowane | kpl | 1
8.3 | Rozdzielnice elektryczne | szt | 2
8.4 | Oświetlenie podstawowe | kpl | 1
8.5 | Oświetlenie awaryjne | kpl | 1
8.6 | UPS-y | szt | 2
9 | Roboty instalacyjne - branża teletechniczna
9.1 | Światłowody | kpl | 1
9.2 | System monitorowania wycieków | kpl | 1
9.3 | Instalacja CCTV | kpl | 1
9.4 | Instalacja SSWiN | kpl | 1
9.5 | Instalacja kontroli dostępu | kpl | 1
9.6 | Instalacja SSP | kpl | 1
10 | Wyposażenie
10.1 | Szafy serwerowe 42U | szt | 4
11 | Roboty instalacyjne - sieć informatyczna
11.1 | Sieć LAN | kpl | 1
11.2 | Wyposażenie nowych szaf | kpl | 1
11.3 | Podłączenie i konfiguracja sieci | kpl | 1

## Arkusz2
obwód ścian | 25.53 | 3.74
| 95.4822 | m2